Saisir directement la moyenne sur 3 ans issue des factures.
Saisir la valeur en PCI --> cf dernier onglet
## Page de garde
		CARNET DE PRE-DIAGNOSTICS SIMPLIFIES EQUIPEMENT PUBLIC

Ce carnet s'utilise avec le guide AMARIS/CEREMA ''Améliorer la sécurité dans les équipements publics Périmètres PPRT ''. Les informations à porter sur les différents onglets sont / les plus exhaustives possibles, l'utilisation qui sera faite peut être plus parcellaire (En particulier les cases surlignées en jaune sont utiles pour une réflexion globale sur la gestion du patrimoine immobilier mais ne sont pas indispensables pour élaborer la stratégie de protection des personnes face aux risques technologiques). / Cet outil s'utilise pour un Equipement Public donné, celui ci peut être composé de plusieurs bâtiments. / Enfin les cases sont souvent munies de menus déroulants facilitant les choix, ils sont visibles lors du passage de la souris
Commune de XXXX

Nom de l’équipement

AGENTS AYANT / REALISE LA VISITE	(Nom / Fonction / Téléphone)	CORRESPONDANT SUR SITE	(Nom / Fonction / Téléphone)

	Date de la visite de l’équipement :

PHOTOGRAPHIE

Date de rédaction du rapport :

## 1- Usages et organisation
CARNET DE PRE-DIAGNOSTICS SIMPLIFIES EQUIPEMENT PUBLIC					Fiche n° :	1
		IDENTITE

ETABLISSEMENT

ACTIVITES de service public ou d’intérêt / général assurées par l’établissement

ACTEURS concernés / (Maître d’ouvrage / Exploitant / Usagers)

INFORMATIONS GENERALES

STATUT JURIDIQUE / (propriété; location / année échéance bail; autre)		SURFACES TERRAIN (m²)		SURFACES BATIMENT (m²)		EFFECTIFS
Bâtiment :		Surface parcelle :		Surface de plancher:		Effectif physique actuel :
Terrain :		Surface bâtie :		Surface Utile Nette (SUN) :		Capacité du bâtiment :
PARKINGS		TRANSPORTS EN COMMUN		Surface chauffée :		MODES D'OCCUPATION
Nombre de places privatives :		Accès / (TRAM, Bus, etc.) :		Surface refroidie :		Nombre de jours par an :
Place publique de proximité :	oui/non			CONSTRUCTION / REHABILITATION		Nombre d'heures par jour :
ESPACES UTILES				Année de construction :		Commentaire :
Nombre de bâtiments :		Espaces extérieurs utiles :		Année de réhabilitation :

REGLEMENTATIONS

ERP ( type, catégorie), IGH, Code du travail :			PLU	Zone où est situé l’équipement		Monuments historique :		oui/non
PPRN				Zonage sismique		Autres

USAGES

USAGES INTÉRIEURS		NOM DU BÂTIMENT	FONCTION			CAPACITÉ D’ACCUEIL
Nombre de bâtiments		Lister tous les bâtiments

USAGES EXTÉRIEURS		NOM DE L’ESPACE	FONCTION			CAPACITÉ D’ACCUEIL
Nombre d’espaces extérieurs		Lister tous les espaces extérieurs

GESTION DE CRISE			COMMENTAIRES
Rôle dans la gestion de crise pour la collectivité		oui/non
Besoin de continuité de service		oui/non

FREQUENTATION		Répéter plusieurs fois pour chaque espace si nécessaire

NOMBRE D’OCCUPANTS		USAGERS	PERSONNEL	TOTAL	COMMENTAIRES
Occupants permanents					Fréquence et durée
Occupants temporaires

USAGERS		COMMENTAIRES
Usages encadrés ?	oui/non	Lesquels ?
Populations vulnérables ?	oui/non	Lesquelles ?

RÔLE SOCIAL		COMMENTAIRES

Participe à la vie du quartier ?	oui/non
Participe à la vie de la commune ?	oui/non
Origine des usagers	Quartier, commune, EPCI…

PERSPECTIVES		COMMENTAIRES

Déplacement possible ?	oui/non
Fermeture possible ?	oui/non
Perspectives d’évolution ?	?
Stratégie immobilière ?	?

PLAN SYNTHETIQUE DE L’ORGANISATION DE L’EQUIPEMENT

PLAN SYNTHETIQUE DE L’ORGANISATION DE L’EQUIPEMENT

## 2 - Caractérisation du bâti
CARNET DE PRE-DIAGNOSTICS SIMPLIFIES EQUIPEMENT PUBLIC				Fiche n° :	2

CARACTÉRISATION GLOBALE DU BÂTIMENT		Nom du bâtiment		Répéter plusieurs fois pour chaque bâtiment / Si nécessaire

PARTIES D’OUVRAGE	DESCRIPTIF SOMMAIRE				N° Photos
Structure porteuse	Ossature : Description de l’ossature du bâtiment (métallique ou maçonnerie), refends et poteaux, planchers bas/intermédiaire/haut, escaliers / Charpente : Description de la charpente du bâtiment (béton, bois ou métallique)
Façades	Description des façades du bâtiment (murs de maçonnerie ou en béton, façades légères en bardage), isolation / Revêtements et accessoires
Toiture	Pour les bâtiments à structure maçonnée ou en béton : Description de la charpente du bâtiment (béton, bois ou métallique) / Description de la couverture du bâtiment (terrasse ou en pente, petits ou grands éléments), isolation
Ouvertures extérieures	Fenêtres : Description des fenêtres du bâtiment (type de châssis, type de vitrage) / Portes : Description des portes du bâtiment (bois, métallique, plastique, vitrées ou non), portes d’entrée, porte de garage, porte de service, présence de sas d’entrées
Eléments non structuraux / Intérieurs	Description sommaire des aménagements intérieurs (cloisons, plafonds…)
Éléments non structuraux / Extérieurs	Revêtements et accessoires de façades / Evacuation EP, accessoires de toiture, débord de toit / Eléments singuliers de l’enveloppe du bâti / Description sommaire des principaux aménagements des espaces extérieurs

EQUIPEMENTS TECHNIQUES	DESCRIPTIF SOMMAIRE	DESCRIPTIF SOMMAIRE / RELEVÉ ET JUSTIFICATIF DES DÉSORDRES			N° Photos
Chauffage	Chaufferie : / Distribution chauffage : / Emissions : / Régulation :
Rafraichissement	Production : / Emissions : / Régulation : / Fluides :
Ventilation	Ventilations (naturelle, mécanique, ouverture fenêtres) : / Désenfumages (manuel, mécanique) :
Plomberie, sanitaires	Alimentation : / Appareillages : / Evacuations (EU,EV) : / Production ECS :
Electricité	Tableaux (TGBT, divisionnaires) : / Distributions : / Luminaires : / Prises et interrupteurs :
Système incendie	Système incendie (SSI) : / Eclairage de sécurité : / Extincteurs : / Plans d'évacuation et consignes :
Autres équipements	Ascenseurs ?

## 3-Exposition Effets Vulnerabilité RT
CARNET DE PRE-DIAGNOSTICS SIMPLIFIES EQUIPEMENT PUBLIC					Fiche n° :	3
EXPOSITION AUX RISQUES		EFFETS	ORIENTATIONS

ZONAGE RÈGLEMENTAIRE PPRT					COMMENTAIRES
Nom de la zone ou est situé l’équipement		Zone bleue / (zone de « travaux »)	oui/non	Zone rouge / (zone de « mesures foncières »)	oui/non

SURPRESSION				ORIENTATION DES FAÇADES		COMMENTAIRES
Intensité		Type de phénomène		Façades nord		Par exemple : obstacle de grande taille proche de l’équipement ayant potentiellement une influence sur l’exposition aux différents effets
Type d’onde	Onde de choc/déflagration	Dynamique		Façades est
Temps d’application en ms		Probabilité		Façades sud
Présence d’obstacles ayant une influence sur les phénomènes de surpression				Façades ouest

THERMIQUE CONTINU				ORIENTATION DES FAÇADES		COMMENTAIRES
Intensité		Type de phénomène	(U)VCE	Façades Nord
Flux thermique en kW/m²		Dynamique		Façades Est
		Probabilité		Façades Sud
Présence d'obstacles ayant une influence sur les phénomènes thermiques				Façades Ouest

THERMIQUE TRANSITOIRE – BOULE DE FEU				ORIENTATION DES FAÇADES		COMMENTAIRES
Intensité		Type de phénomène		Façades nord
		Dynamique		Façades est
		Probabilité		Façades sud
Présence d’obstacles ayant une influence sur les phénomènes thermiques				Façades ouest

THERMIQUE TRANSITOIRE - FEU DE NUAGE				ORIENTATION DES FAÇADES		COMMENTAIRES
Intensité		Type de phénomène majorant	(U)VCE	Façades nord
Intensité feu de nuage		Dynamique majorante		Façades est
Durée feu de nuage en secondes		Probabilité majorante		Façades sud
Présence d'obstacles ayant une influence sur les phénomènes thermiques				Façades ouest

TOXIQUE				ORIENTATION DES FAÇADES		COMMENTAIRES
Intensité		Type de rejet	bouffée / panache	Façades nord
Nature des produits dispersés		Dynamique		Façades est
Taux d’atténuation cible		Probabilité		Façades sud
Présence d’obstacles ayant une influence sur les phénomènes toxiques				Façades ouest

ÉTUDE DE VULNÉRABILITÉ		COMMENTAIRES
Une étude de vulnérabilité a-t-elle été réalisée ?	oui/non
Date de l’étude
Mise à jour de l’étude nécessaire ?	oui/non

VULNÉRABILITÉ DU BÂTIMENT		SURPRESSION		Répéter plusieurs fois pour chaque bâtiment si nécessaire

PARTIES D’OUVRAGE	CARACTÉRISATION DE LA VULNÉRABILITÉ			TRAVAUX DE RENFORCEMENT PERMETTANT DE RÉDUIRE LA VULNÉRABILITÉ DES PERSONNES
Structure porteuse				Renforcement de la structure : ajout de poteaux, ajout de pannes, ajout de lisses…
Façades				Renforcement des façades : renforcement des murs, remplacement du bardage, ajout de fixations…
Toiture				Remplacement de la couverture / Ajout de fixations / Renforcement de la charpente
Ouvertures extérieures				Pose de film anti-explosion / Remplacement de vitrages (double vitrage feuilleté) / Remplacement de menuiseries vitrées / Remplacement de portes
Eléments non structuraux		Identification des éléments susceptibles d’être projetés par l’onde de surpression		Renforcement, déplacement, suppression
Structures extérieures		Identifier les structures extérieurs potentiellement vulnérables		Renforcement (haubannage), déplacement, suppression

VULNÉRABILITÉ DU BÂTIMENT		THERMIQUE CONTINU		Répéter plusieurs fois pour chaque bâtiment si nécessaire

PARTIES D’OUVRAGE	CARACTÉRISATION DE LA VULNÉRABILITÉ			TRAVAUX DE RENFORCEMENT PERMETTANT DE RÉDUIRE LA VULNÉRABILITÉ DES PERSONNES
Structure porteuse
Façades				Isolation des façades
Toiture				Isolation de la couverture
Ouvertures extérieures				Remplacement de menuiseries vitrées / Remplacement de portes
Eléments non structuraux				Remplacement des éléments inflammables
Structures extérieures

VULNÉRABILITÉ DU BÂTIMENT		BOULE DE FEU		Répéter plusieurs fois pour chaque bâtiment si nécessaire

PARTIES D’OUVRAGE	CARACTÉRISATION DE LA VULNÉRABILITÉ			TRAVAUX DE RENFORCEMENT PERMETTANT DE RÉDUIRE LA VULNÉRABILITÉ DES PERSONNES
Structure porteuse
Façades				Isolation des façades
Toiture				Isolation de la couverture
Ouvertures extérieures				Remplacement de menuiseries vitrées / Pose de film filtrant
Eléments non structuraux				Remplacement des éléments inflammables
Structures extérieures

VULNÉRABILITÉ DU BÂTIMENT		FEU DE NUAGE		Répéter plusieurs fois pour chaque bâtiment si nécessaire

PARTIES D’OUVRAGE	CARACTÉRISATION DE LA VULNÉRABILITÉ			TRAVAUX DE RENFORCEMENT PERMETTANT DE RÉDUIRE LA VULNÉRABILITÉ DES PERSONNES
Etanchéité du bâtiment				Travaux de comblement des ouvertures / Installation de fermes-portes
Structure porteuse				Flocage / Habillage par plaques
Façades				Isolation des façades
Toiture				Isolation de la couverture
Ouvertures extérieures				Remplacement de menuiseries vitrées
Eléments non structuraux				Remplacement des éléments inflammables
Structures extérieures

DIAGNOSTIC DE CONFINEMENT		TOXIQUE		Répéter plusieurs fois pour chaque bâtiment si nécessaire

ENVELOPPE DU BÂTIMENT	CARACTÉRISATION			TRAVAUX DE RENFORCEMENT PERMETTANT DE RÉDUIRE LA VULNÉRABILITÉ DES PERSONNES
Diagnostic qualitatif de l’enveloppe du bâtiment	Valeur de perméabilité à l’air de l’enveloppe à retenir pour la modélisation			Travaux d’étanchéité de l’enveloppe
Entrées dans le bâtiment	Présence de sas d’entrées : oui/non			Ajout de sas sur les entrées du bâtiment
Ventilation	Type de ventilation : simple flux / double flux			Installation d’un dispositif d’arrêt / Installation de dispositifs d’obturation
Autres systèmes de flux d’air volontaire				Installation d’un dispositif d’arrêt / Installation de dispositifs d’obturation
Chauffage				Installation d’un dispositif d’arrêt
Sanitaires et points d’eau dans le bâtiment	Nombre et localisation			Installation de sanitaires dans le local de confinement

LOCAL DE CONFINEMENT		CARACTÉRISATION		TRAVAUX DE RENFORCEMENT PERMETTANT DE RÉDUIRE LA VULNÉRABILITÉ DES PERSONNES
Effectif à confiner	?	Surface minimale : 1 m²/personne / Surface recommandée : 1,5 m²/personne / Volume minimal : 2,5 m³/personne / Volume recommandé : 3,6 m³/personne		Travaux d’aménagement du local de confinement (création de cloisons, de portes…)
Identification du local de confinement		Surface : / Volume :
Modélisation et calcul du n50		n50 cible calculé :		Travaux d’étanchéité du local
Mesure de la perméabilité du local		n50 mesuré :
Diagnostic qualitatif de l’enveloppe du local de confinement		Fuites très importantes : / Fuites importantes : / Fuites moyennes : / Fuites légères :

PLAN SYNTHETIQUE DE LA VULNERABILITE DE L’EQUIPEMENT

PLAN SYNTHETIQUE DE LA VULNERABILITE DE L’EQUIPEMENT / Exposition des façades / Identification des parties d’ouvrages vulnérables

## 4 - Etat de santé de l'équipement
CARNET DE PRE-DIAGNOSTICS SIMPLIFIES EQUIPEMENT PUBLIC					Fiche n° :	4
CHARGES D' EXPLOITATION		(Moyenne annuelle des 3 dernières années recommandée)

Valeur vénale du bâtiment		Montant total des charges d'exploitation : (€TTC/an)		Montant toutes énergies : / (€TTC/an)
Montant loyer : / (€TTC/an)		Montant maintenance lourde : / (investissement en €TTC)		Montant facture électricité : / (€TTC/an)		Quantité électricité : / (kWhEF/an sur facture)
Impôts et taxes / (€TTC/an) :		Montant nettoyages locaux : / (€TTC/an)		Montant facture eau : / (€TTC/an)		Quantité eau : / (m3/an)
Montant contrats d'exploitation : (€TTC/an)		Montant gardiennage : / (€TTC/an)		Quantité chauffage (hors électricité) : / (litre fioul ou m3 gaz / an ou kWh PCI/an) : kWh/an		Quantité énergies : / (kWhEP/an)
Montant maintenance légère : / (entretien courant en €TTC)		Montant chauffage (hors électricité) : (€TTC/an)

DIAGNOSTIC HYGIENE ET SANTE

Présence d'amiante fibreuse		Présence d'amiante solide		Présence de termites		Présence de plomb
Radon	oui/non

ETAT DE SANTE

ETAT DU BATI		RELEVÉ ET JUSTIFICATIF DES DÉSORDRES					N° PHOTOS
Structure porteuse		Refends et poteaux : / Planchers bas / intermédiaire / haut : / Escaliers :
Toiture		Charpente de toiture : / Couvertures :
Façades		Revêtements : / Accessoires :
Ouvertures extérieures		Fenêtres : / Portes d'entrée : / Porte de garage : / Porte de service :
Aménagements intérieurs
Aménagements extérieurs

ETAT DES EQUIPEMENTS TECHNIQUES		RELEVÉ ET JUSTIFICATIF DES DÉSORDRES					N° Photos
Ventilation		Ventilations (naturelle, mécanique, ouverture fenêtres) : / Désenfumages (manuel, mécanique) :
Système incendie		Système incendie (SSI) : / Eclairage de sécurité : / Extincteurs : / Plans d'évacuation et consignes :
Chauffage		Chaufferie : / Distribution chauffage : / Emissions : / Régulation :
Rafraichissement		Production : / Emissions : / Régulation : / Fluides :
Plomberie, sanitaires		Alimentation : / Appareillages : / Evacuations (EU,EV) : / Production ECS :
Electricité		Tableaux (TGBT, divisionnaires) : / Distributions : / Luminaires : / Prises et interrupteurs :
Autres équipements		Ascenseurs ?

ETAT DES CONTRATS DE / MAINTENANCE / EXPLOITATION	PRÉSENCE DE CONTRAT	DATE D'INSTALLATION DES ÉQUIPEMENTS	TYPE DE CONTRAT		Pistes d'amélioration
Chauffage
Rafraichissement
Ventilation
Plomberie, sanitaire
Electricités
Système incendie
Autres équipements

## 5 - Etat fonctionnel et énergétique de l'équipement
CARNET DE PRE-DIAGNOSTICS SIMPLIFIES EQUIPEMENT PUBLIC					Fiche n° :	5
ETAT FONCTIONNEL

QUALITE D'USAGE					COMMENTAIRES JUSTIFICATIFS					N° PHOTOS			ACCESSIBILITE					COMMENTAIRES JUSTIFICATIFS					N° PHOTOS
Surfaces en quantité suffisante					Adaptées aux effectifs ? Adaptées au public reçu ? Fréquence d’occupation des locaux ?Utilisation optimale de l’espace ? Evolutions prévisibles ?					Accès au bâtiment
Confort thermique					Confort d'hiver : / Confort d'été :					Accès aux différents niveaux
Confort acoustique					Zone d’exposition au bruit ?					Accueil
Confort visuel					Jour : / Nuit :					Sanitaires
Qualité de l'air					Services
Locaux sanitaires / (quantité et qualité)					Diagnostic accessibilité

ETAT ENERGETIQUE

ENVELOPPE					CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES					RÉFÉRENCE / RT EXISTANT					PISTES D'AMÉLIORATION					N° PHOTOS
Planchers bas					Très satisfaisant					Description élément, valeur caractérisant la performance thermique, commentaires…					Isolation 100 mm minimum
Toitures					Satisfaisant					?					Isolation 160 mm minimum
Murs extérieurs					Satisfaisant					?					Isolation 100 mm minimum
Menuiseries extérieures					Satisfaisant					?					Double vitrage

EQUIPEMENTS					COMMENTAIRES SUR LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE					PISTES D'AMÉLIORATION					N° PHOTOS
Ventilation					Type : / Programmation :
Chauffage					Production : / Distribution : / Emission: / Programmation : / Régulation :
Rafraichissement					Production : / Distribution : / Emission: / Programmation : / Régulation :
E.C.S.					Production E.C.S. : / Réseau de distribution (Calorifugeage...) : / Distance production / utilisation :
Éclairage artificiel					Type d'ampoule : / Détecteurs de présence : / Gradation en fonction éclairage naturel : / Programmation horaire :
Bureautique					Qualité du matériel (ancienneté) : / Économiseurs d'énergie : / Programmation horaire :

CONSOMMATIONS MOYENNES ANNUELLES
Période de référence : / (moyenne sur 3 ans conseillée)					Type de contrat de fourniture d'électricité					Pistes / D'amélioration
Energie					Unité énergie sur facture				Relevé sur facture / (unité selon énergie)					Consommation / Énergie finale / kWhEF/an					Consommation / Énergie primaire / kWhEP/an					Emission GES / kgéq.CO2/an					Coût des énergie / (y/c contrat de fourniture)					Utilisation de l'énergie / (chauffage, rafraichissement, ECS, éclairage, ventilation, bureautique, cuisson, ...)
Gaz naturel
Butane ou Propane
Fioul domestique
Bois
Electricité					kWhEF

	ETIQUETTE ENERGIE					ETIQUETTE CLIMAT
	Montant nettoyages locaux : / (€TTC/an)					Montant nettoyages locaux : / (€TTC/an)

		Bâtiment économe					Faible émission de GES

				A					<				A

				B					B

				C					C

				D					D

				E					E

				F					F

				G					>					G

		Bâtiment énergivore					kWhEP/m².an					Forte émission de GES					kg.éqCO2/m².an

Ce document ne se substitue pas aux diagnostics effectués par des organismes agréés

## 6 - Etat réglementaire
CARNET DE PRÉ-DIAGNOSTICS SIMPLIFIÉS ÉQUIPEMENT PUBLIC					Fiche n° :	6
ETAT REGLEMENTAIRE

	BATIMENT / (Intitulé / Utilisation principale / Nombre de niveaux) :
				Mise en service :				Date de visite :

COMMISSION DE SECURITE				Organisme :				Date visite				Périodicité : / (A. 07/07/97)

Classement ERP du bâtiment			Type :			Catégorie :		Avis de la commission pour le maintien de l'ouverture

Effectif total				Public		Personnel / (même issue)					Favorable		Défavorable

Observations de la commission
Prescriptions permanentes
Prescriptions antérieures / non exécutées
Prescriptions nouvelles

CONFORMITE REGLEMENTAIRE				REGISTRE DE SECURITE :				Résultats inscrits			Rapports annexés		(OUI ou NON)

EQUIPEMENTS / TECHNIQUES		Conformité / OUI, NON, ?		Contrôleur agréé / Personnel qualifié		Date / vérification	Durée / validité	Coût / mission (€TTC)	▼	▼	Suites données (levée des observations) / et commentaires
INSTALLATIONS ELECTRIQUES / (Contrôle agréé) / Travailleurs (art R 4226-16) : 1 an ou 2 ans / E.R.P (EL19 §3 du 04/07/07) : 1 an					Etendue et échéance du contrôle : / - / Observations : / - / Suites données : / -
DIAGNOSTIC ELECTRIQUE / Locaux à usage d'habitation / (Installation de plus de 15 ans) / Organisme certifié COFRAC / Décret 2008-384 du 22/04/2008 / Arrêté du 8/07/2008					Etendue et échéance du contrôle : / - / Observations : / - / Suites données : / -
ECLAIRAGE DE SECURITE / (Contrôle agréé ou qualifié) / A.19/11/01 (PC > 08/04/02) - EC7 à EC15 / Evacuation et ambiance / anti-panique / BAES autonomes : 45 lumens 1h / Luminaires avec source centrale (LSC) : 5 lumens/m²/1h / NF-AEAS, si fluo non permanent test SATI / Lampes rechanges et notice emploi - entretien annexée registre (EC13)					Etendue et échéance du contrôle : / - / Observations : / - / Suites données : / -
ECLAIRAGE DE SECURITE / (Contrôle agréé ou qualifié) / Balisage et ambiance / Code du travail Art 53 Décret 88-1056 du 14/11/88 / Code du travail Art.R.4227-39 / ERP Art EC14 réglement sécurité du 26/02/2003 / Notice emploi - entretien annexée registre (EC7) / Classification (EC16) : / Type A : Source centrale / B : ou NF-BAES permanent / C : permanent ou non / D : lampes portatives					Etendue et échéance du contrôle : / - / Observations : / - / Suites données : / -
SECURITE INCENDIE / (Contrôle agréé ou qualifié) / Exercices, visites et essais (R232-12-21) / Moyens de secours (art. MS 73) / Désenfumages (art. DF8-PE4) / Parois CF / Extincteurs / Consignes (R232-12-20) / Plans d'évacuation / EQUIPEMENT D'ALARME (EA) : / (R232-12-18 et NFS61-936 §3) / Type EA1 : SDI (DM+DAI)+UGA1+DSNA ou BAAS-Sa / Type EA2a (+ZA) : SDI (DM) + UGA2 + DSNA ou BAAS-Sa / Type EA2b (1ZA temporisée) : SDI (DM) + BAAS-Sa ou Pr / Type EA3 : SDI (bris glace DM) + sirène (BAAS) Ma / Type EA4 : sifflet ou sirène (Ma) / SYSTEME SECURITE INCENDIE (SSI) : / (NFS61-931 §3) : / Catégorie A : SDI + SMSI (CSMI type A + DAC + DAS + EA1) / Catégorie B : SMSI (CSMI type B + DAC + DAS + EA2a) / Catégorie C : SMSI (DCS + DAC + DAS + EA2b ou 3) / Catégorie D : SMSI (DCMR + DAC + DAS + EA2b, 3 ou 4) / Catégorie E : DCM + DAC + DAS + EA2b, 3 ou 4					Etendue et échéance du contrôle : / - / Observations : / - / Suites données : / -
RAMONAGE / Conduits de fumée 2 fois par an dont 1 fois pendant la période de chauffe / 1 fois par an pour les combusibles gazeux / A. 23/02/2009 (chapitre IV entretien) / décret n°98-246 du 02/04/98 (chapitre I) concernant la qualification professionnelle					Etendue et échéance du contrôle : / - / Observations : / - / Suites données : / -
INSTALLATIONS THERMIQUES / Arrêtè 23/06/78 (chaufferie >70 kW) / CH 58 : agréé ou qualifié (1 an) / A.12/07/90 : pollution STG >350 kW par agréé / D.16/09/98 : production > 1000 kW par agréé (3ans)					Etendue et échéance du contrôle : / - / Observations : / - / Suites données : / -
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE / (DPE) / Organisme certifié COFRAC / Décret 2006-1114 du 05/09/2005 / Arrêté du 8 février 2012 modifiant / L'arrêté du 15/09/2006, et l'arrêté du 3/05/2007 / Décret n°2013-695 du 30/07/2013, concerne les ERP de 1° à 4° catégorie, surface de 500m² a/c du 31/07/2013 - surface 250 m² a/c du 01/07/2015					Etendue et échéance du contrôle : / - / Observations : / - / Suites données : / -
CLIMATISEURS / Arrêté 08/07/99 / (Fluide > à 2 Kg : contrôle agréé ou qualifié) / En cas de remplacement première inspection 1 an aprés. / Puissance > à 12 kW à 100kW / Vérification avant 31 mars 203 / Puissance > à 100 kW / Vérification avant 31 mars 2012 / L'inspection doit être réalisée tous les 5 ans / Décret n°2010-349 du 31/03/2010 / Arreté du 16 avril 2010, Jo du 27/04/2010 / Art 9 de la directive européenne 2202/91/CE					Etendue et échéance du contrôle : / - / Observations : / - / Suites données : / -
APPAREILS A PRESSION DE GAZ / (D.13/12/99 : Contrôle agréé) / (Arrêté du 15-03-2000 art 10, 10-3) / Réservoir fixe ou mobile : 40 mois (visite) / Réépreuve : 10 ans / Soupape sécurité arrêtè du 15-03-2000 modifié					Etendue et échéance du contrôle : / - / Observations : / - / Suites données : / -
APPAREILS A PRESSION DE VAPEUR / (A.15/03/00 modifié) : Contrôle agréé) / Inspection périodique des tuyauteries, définie dans le programme de contrôle établi par l'exploitant.					Etendue et échéance du contrôle : / - / Observations : / - / Suites données : / -
DIAGNOSTIC GAZ / Locaux à usage d'habitation / (Installation de plus de 15 ans) / Organisme certifié COFRAC / Décret 2006-1147 du 14/09/2006 / Arrêté du 06/04/2007					Etendue et échéance du contrôle : / - / Observations : / - / Suites données : / -
INSTALLATIONS DE GAZ / contrôle agréé / Code du travail art R 4224-17: / Règlement de sécuritè /art.GZ 30					Etendue et échéance du contrôle : / - / Observations : / - / Suites données : / -
CONSTAT DE RISQUE D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP) / Ne concerne que les peintures au plomb / Logements construits avant 01/01/1949 / Concerne les revêtements / Arrêtè du 19/08/2011 en vigueur le 01/01/2012 / J.O du 17/09/2011 / Diagnostic ou contrôle agréé					Etendue et échéance du contrôle : / - / Observations : / - / Suites données : / -
AMIANTE / D.07/02/96 travailleurs et Décret 97-855 du 12/09/97 propriètaires / Contrôle agréé avant 31/12/99) / Flocages, calorifugeages, faux-plafonds et autres / D. 2006-761 du 30/06/2006 / Décret 2011 -629 du 03/06/2011 / Evaluation de l'état de conservation des flocages (N) / Art R1334, 20 et 27 du 31/12/2005 / N=1 validité 3 ans / N=2 mesure d'empoissièrement (E) validité 3 ans / E < ou = 5 fibres/L validité 3 ans / E > 5 fibres/L ou N=3 travaux dans les 36 mois aprés constat.					Etendue et échéance du contrôle : / - / Observations : / - / Suites données : / -
ETAT PARASITAIRE / (Diagnostic termites, champignons, mérule) / Loi 99-471 du 08/06/1999 / Décret 2000-613 du 03/07/2000 / Arrêté du 10/08/2000, Norme NF P 03-200					Etendue et échéance du contrôle : / - / Observations : / - / Suites données : / -
AERATION LOCAUX TRAVAIL / (Arrêté 08/10/87 : Contrôle agréé ou qualifié) / Code du travail / (articles L 4111-1 à L 4111-4 et art R 4222-20) / Règlement sanitaire départemental / Soufflage arrêtè du 08-10-1987/art.4 / Arrêté du 01-02-2010 / (tour aéroréfrigérante classée sur déclaration ou autorisation Préfectorale)					Etendue et échéance du contrôle : / - / Observations : / - / Suites données : / -
BRUIT LOCAUX TRAVAIL / D.2006-892 du 19/07/2006 / Code du travail art R4433-1 à R4433-2 / ( Contrôle agréé)					Etendue et échéance du contrôle : / - / Observations : / - / Suites données : / -
PORTES ET PORTAILS AUTOMATIQUES / Code du travail Art R 4224-12 et R 4224-13 / Arrêtè du 21-12-1993: / ( Contrôle agréé ou qualifié)					Etendue et échéance du contrôle : / - / Observations : / - / Suites données : / -
ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE / A.25/06/80 et art. AS9 et AS10 / D2004-964 . 09/09/04 / D 2008-1325 du 15/12/2008 / D 2012-674 du 07/05/2012 ( contrôle technique et concurrence) complété par / L'arrêté du 7 Août 2012 JO du 15 août 2012 / (Contrôle agréé ou qualifié : 6 s réglages et serrures, / 6 mois câble, 12 mois parachute et organes sécurité) / (Contrôle agréé : 5 ans ERP ou changement exploitant)					Etendue et échéance du contrôle : / - / Observations : / - / Suites données : / -
ESCALATORS ET TROTTOIRS ROULANTS / Code du travail art. R4224-17 / (Contrôle agréé ou qualifié : 6 mois organes sécurité) / 1 an vérification générale					Etendue et échéance du contrôle : / - / Observations : / - / Suites données : / -
APPAREILS DE LEVAGE ET DE MANUTENTION / Code du travail art R 4324-4 à R4324-53 / Annexe 1 art 4312-1 code du travail / Arrêté du 01/03/2004 : Contrôle agréé) / 3 mois : appareils à bras pour l'élevation du personnel. / 6 mois : grues mobiles, engins de chantier / 1 an : accessoires de levage, ponts élevateur pour véhicules.					Etendue et échéance du contrôle : / - / Observations : / - / Suites données : / -
MACHINES / Arrêté du .05/03/93 / (Contrôle agréé ou qualifié) / Compacteurs à déchets, presses, massicots					Etendue et échéance du contrôle : / - / Observations : / - / Suites données : / -
RAYONNEMENTS IONISANTS / Code du travail Art 4451-29 à R 4451-37 / Arrêté du.21/05/10 relatif à la dècision n°2010-DC-075 / de l'Autoritè de Sécuritè Nuclaire / (Contrôle agréé):					Etendue et échéance du contrôle : / - / Observations : / - / Suites données : / -
GRANDE CUISINE / Règlement de sécuritè/art GC 22 / (Contrôle agréé ou qualifié : cuisine collective)					Etendue et échéance du contrôle : / - / Observations : / - / Suites données : / -
PROTECTIONS CONTRE LA FOUDRE / (A. 28/01/93 classées et cultes) / Arrêtè du 04-10-2010 modifié / IPCE A 15/01/2008 1 an vérification visuelle, 2 ans vérification complète. / ( Contrôleur agréé ou qualifié / NFC17-100 §4.2 recommandé)					Etendue et échéance du contrôle : / - / Observations : / - / Suites données : / -
FLUIDES MEDICAUX / (Art. U64-PU5 public : Contrôle agréé, / Autres : contrôle agréé ou qualifié)					Etendue et échéance du contrôle : / - / Observations : / - / Suites données : / -
ASSAINISSEMENT / Code de la santè publique / Art R 1321-57 / Règlement sanitaire départemental art.16.3 / Disconnecteurs eau potable / EU / Par personne hablilitée					Etendue et échéance du contrôle : / - / Observations : / - / Suites données : / -
EQUIPEMENTS COLLECTIFS SPORTIFS ET JEUX / (Contrôle agréé ou qualifié) / Décret 96-1136 du 18-12-1996 / Code du sport art.R 322-25					Etendue et échéance du contrôle : / - / Observations : / - / Suites données : / -
BRONZAGE ULTRA VIOLET / Décret n°2013-1261 du 27-12-2013					Etendue et échéance du contrôle : / - / Observations : / - / Suites données : / -
RESERVOIRS ENTERRES CARBURANTS / ICPE A. 18/04/2008 5 ans / (DRIRE et A. 22/06/98 : Contrôle agréé)					Etendue et échéance du contrôle : / - / Observations : / - / Suites données : / -
Matériel spécifique : / TRIBUNES TELESCOPIQUES					Etendue et échéance du contrôle : / - / Observations : / - / Suites données : / -

## 7- Bilan simplifié global
CARNET DE PRE-DIAGNOSTICS / BILAN SIMPLIFIE EQUIPEMENT PUBLIC / à partir des onglets précédents					Fiche n° :	7

ETAT DE L’EQUIPEMENT

ETAT DU BATI cf onglet 4				ETAT DES EQUIPEMENTS cf onglet 4
Remarques / Commentaires				Remarques / Commentaires

QUALITE D'USAGE cf onglet 5				ETAT ACCESSIBILITE cf onglet 5
Remarques / Commentaires				Remarques / Commentaires

ETAT ENERGETIQUE DE L'ENVELOPPE / cf onglet 4				ETAT ENERGETIQUE DES EQUIPEMENTS / cf onglet 5
Remarques / Commentaires				Remarques / Commentaires

REMARQUES ET COMMENTAIRES

Ex . Plan prévisionnel de travaux et d’investissement à élaborer pour cet équipement

DIAGNOSTICS / ETUDES A ENGAGER

sur les différents dimensions batimentaires ( accessibilité, toitures, etc.)

TRAVAUX A REALISER

Entretien courant	oui/non	Mise aux normes / (accessibilité notamment)	oui/non	Amélioration du confort	oui/non	Amélioration de la qualité sanitaire	oui/non
Réhabilitation / remplacement des équipements anciens	oui/non	Performance énergétique	oui/non	Amélioration de la qualité d’usage	oui/non	Réorganisation des locaux	oui/non
Réorganisation des locaux (architecture bioclimatique) / Performance énergétique du bâtiment (isolation, perméabilité, inertie…) / Performance des équipements techniques / Mise aux normes (installation électrique, amiante, sécurité incendie…) / Amélioration du confort thermique, acoustique, olfactif ou visuel / Adaptations fonctionnelles (changement de destination des locaux, déplacement de services au sein d’un bâtiment ou d’un bâtiment à un autre…)

## 8 - RT- Identification des 3 types de mesures
CARNET DE PRE-DIAGNOSTICS SIMPLIFIES EQUIPEMENT PUBLIC RT- Identification des 3 types de mesures					Fiche n° :	8

RAPPEL DES EXPOSITIONS AUX RISQUES

SURPRESSION		THERMIQUE CONTINU		BOULE DE FEU		FEU DE NUAGE		TOXIQUE
Intensité		Intensité		Intensité		Intensité		Intensité
Dynamique		Dynamique		Dynamique		Dynamique		Dynamique
Vulnérabilité		Vulnérabilité		Vulnérabilité		Vulnérabilité		Vulnérabilité

MESURES ENVISAGEABLES POUR ASSURER LA SÉCURITÉ DES PERSONNES

MESURES DE PROTECTION			DESCRIPTIF SOMMAIRE DE LA MESURE
Plan opérationnel de gestion de crise		oui	Vérifier s'il existe si oui vérifier s'il faut une mise à jour si non le créer ELEMENT INDISPENSABLE
Alerte et mise à l’abri dans un local de protection		oui/non	Identification des locaux, des cheminements, signalétique, gestion des PMR, accessibilité des dispositifs, cas particulier des personnes en extérieur
Alerte et mise à l’abri dans une zone refuge à l’extérieur des bâtiments		oui/non	Identification de la zone refuge, des cheminements, signalétique, gestion des PMR
Alerte et évacuation pour mise à l’abri sur un site distant		oui/non	Identification de la zone « refuge », des cheminements, signalétique, gestion des PMR

MESURES DE RÉDUCTION DE LA VULNÉRABILITÉ			DESCRIPTIF SOMMAIRE DE LA MESURE
Travaux de renforcement du bâti		oui/non	Proposer une hiérarchisation des travaux à réaliser : plusieurs niveaux de protection et hiérarchisation selon les usages
		oui/non
		oui/non
		oui/non
Ouvrages de protection		oui/non

MESURES D’ORGANISATION DE L’ÉQUIPEMENT			DESCRIPTIF SOMMAIRE DE LA MESURE
Réorganisation des espaces intérieurs		oui/non
Réorganisation des espaces extérieurs		oui/non
Relocalisation des activités sur un autre site		oui/non
Fermeture de l’équipement		oui/non

## 9-RT-Hiérarchisation des mesures pour l'EP
CARNET DE PRE-DIAGNOSTICS SIMPLIFIES EQUIPEMENT PUBLIC					Fiche n° :		9
	Hiérarchisation des mesures pour l'EP

Hiérarchisation au vu des coûts/efficacité/proximité /probabilité/vulnérabilité

TYPE DE MESURE (à compléter)	DESCRIPTIF SOMMAIRE DE LA MESURE	COÛT ESTIME	EFFICACITÉ EN TERMES DE PROTECTION DES PERSONNES	SYNERGIES AVEC LES PISTES D’AMÉLIORATION DU PATRIMOINE IMMOBILIER	POINTS D’ATTENTION		PRIORITE DE TRAITEMENT de 1 à 3
Plan opérationnel de gestion de crise					Action prioritaire		1
Alerte et mise à l’abri dans un local de protection
Alerte et mise à l’abri dans une zone refuge à l’extérieur des bâtiments
Alerte et évacuation pour mise à l’abri sur un site distant
Travaux de renforcement du bâti

Ouvrages de protection
Réorganisation des espaces intérieurs
Réorganisation des espaces extérieurs
Relocalisation des activités sur un autre site
Fermeture de l’équipement
	Montant estimé en priorité 1
	Montant estimé en priorité 1+2
	Montant estimé en priorité 1+2+3

## 10 -RT-Plan opérationnel de gestion de crise
CARNET DE PRE-DIAGNOSTICS SIMPLIFIES EQUIPEMENT PUBLIC				Fiche n° :	10

PLAN OPERATIONNEL DE GESTION DE CRISE		Voir fiche ressource n°6 du guide

PLANS OPERATIONNELS SPECIFIQUES à l’établissement ?		Risques technologiques
		Incendie
		Sûreté
		Autres risques

L’établissement est-il concerné par d’autres PLANS OPERATIONNELS de gestion de crise		oui/non → lesquels ?

PLAN OPERATIONNEL DE GESTION DE CRISE DE L'ETABLISSEMENT

PLAN OPERATIONNEL DE GESTION DE CRISE DE L'ETABLISSEMENT		COMMENTAIRES
Le plan existe t il ? Si oui mise à jour sinon le réaliser		Définition d'une organisation interne en cas de crise et des rôles de chacun réaliser un document de référence
Organisation de la cellule de crise
Quels sont les moyens disponibles pour la mise en œuvre de ce plan ?
ALERTE		COMMENTAIRES
Comment l’alerte est-elle reçue par l’établissement ?		Recensement des moyens d’alerte et d’information (éventuellement en lien avec l’industriel)
Comment est-elle diffusée au sein de l’établissement ?		Recensement des moyens de diffusion de l’alarme

MESURES DE PROTECTION		COMMENTAIRES
Quelles mesures de protection prévues ?		Consignes à suivre en cas d’alarme, identification des lieux de mise en sûreté (local de confinement notamment)
Y a-t-il des lieux de mise en sûreté ?	oui/non	Lesquels ?
Comment sont-ils identifiés ?

INFORMATION PRÉVENTIVE		COMMENTAIRES
Les usagers reçoivent-ils des informations préventives ?	oui/non	Lesquelles ? Sous quelle forme ?
Des exercices sont-ils prévus ?	oui/non	Lesquels ? A quelle fréquence ?

PLANS DE SECOURS EXTERNES A L’ETABLISSEMENT

NOM DU PLAN	DATE DE MISE À JOUR	COMMENTAIRES
POI	XX/XX/XX	L’établissement est-il identifié dans le plan ? Quelles sont les actions de ces plans qui concernent l’établissement ?
PPI	XX/XX/XX
PCS	XX/XX/XX	L’établissement est-il identifié dans le plan ? Quelles sont les actions de ces plans qui concernent l’établissement ?
Autres plans…	XX/XX/XX