## Page de garde
CARNET DE PRE-DIAGNOSTICS SIMPLIFIES EQUIPEMENT PUBLIC
Ce carnet s'utilise avec le guide AMARIS/CEREMA ''Améliorer la sécurité dans les équipements publics Périmètres PPRT ''. Les informations à porter sur les différents onglets sont les plus exhaustives possibles, l'utilisation qui sera faite peut être plus parcellaire (En particulier les cases surlignées en jaune sont utiles pour une réflexion globale sur la gestion du patrimoine immobilier mais ne sont pas indispensables pour élaborer la stratégie de protection des personnes face aux risques technologiques). Cet outil s'utilise pour un Equipement Public donné, celui ci peut être composé de plusieurs bâtiments. Enfin les cases sont souvent munies de menus déroulants facilitant les choix, ils sont visibles lors du passage de la souris
Commune de XXXX
Nom de l’équipement
AGENTS AYANT REALISE LA VISITE | (Nom / Fonction / Téléphone) | CORRESPONDANT SUR SITE | (Nom / Fonction / Téléphone)
Date de la visite de l’équipement :
PHOTOGRAPHIE
Date de rédaction du rapport :

## 1- Usages et organisation
CARNET DE PRE-DIAGNOSTICS SIMPLIFIES EQUIPEMENT PUBLIC | [6 empty] | Fiche n° : | 1
IDENTITE
ETABLISSEMENT
ACTIVITES de service public ou d’intérêt général assurées par l’établissement
ACTEURS concernés (Maître d’ouvrage / Exploitant / Usagers)
INFORMATIONS GENERALES
STATUT JURIDIQUE (propriété; location / année échéance bail; autre) |  | SURFACES TERRAIN (m²) |  | SURFACES BATIMENT (m²) |  | EFFECTIFS
Bâtiment : |  | Surface parcelle : |  | Surface de plancher: |  | Effectif physique actuel :
Terrain : |  | Surface bâtie : |  | Surface Utile Nette (SUN) : |  | Capacité du bâtiment :
PARKINGS |  | TRANSPORTS EN COMMUN |  | Surface chauffée : |  | MODES D'OCCUPATION
Nombre de places privatives : |  | Accès (TRAM, Bus, etc.) : |  | Surface refroidie : |  | Nombre de jours par an :
Place publique de proximité : | oui/non |  |  | CONSTRUCTION / REHABILITATION |  | Nombre d'heures par jour :
ESPACES UTILES |  |  |  | Année de construction : |  | Commentaire :
Nombre de bâtiments : |  | Espaces extérieurs utiles : |  | Année de réhabilitation :
REGLEMENTATIONS
ERP ( type, catégorie), IGH, Code du travail : |  |  | PLU | Zone où est situé l’équipement |  | Monuments historique : |  | oui/non
PPRN |  |  |  | Zonage sismique |  | Autres
USAGES
USAGES INTÉRIEURS |  | NOM DU BÂTIMENT | FONCTION |  |  | CAPACITÉ D’ACCUEIL
Nombre de bâtiments |  | Lister tous les bâtiments
USAGES EXTÉRIEURS |  | NOM DE L’ESPACE | FONCTION |  |  | CAPACITÉ D’ACCUEIL
Nombre d’espaces extérieurs |  | Lister tous les espaces extérieurs
GESTION DE CRISE |  |  | COMMENTAIRES
Rôle dans la gestion de crise pour la collectivité |  | oui/non
Besoin de continuité de service |  | oui/non
FREQUENTATION |  | Répéter plusieurs fois pour chaque espace si nécessaire
NOMBRE D’OCCUPANTS |  | USAGERS | PERSONNEL | TOTAL | COMMENTAIRES
Occupants permanents |  |  |  |  | Fréquence et durée
Occupants temporaires
USAGERS |  | COMMENTAIRES
Usages encadrés ? | oui/non | Lesquels ?
Populations vulnérables ? | oui/non | Lesquelles ?
RÔLE SOCIAL |  | COMMENTAIRES
Participe à la vie du quartier ? | oui/non
Participe à la vie de la commune ? | oui/non
Origine des usagers | Quartier, commune, EPCI…
PERSPECTIVES |  | COMMENTAIRES
Déplacement possible ? | oui/non
Fermeture possible ? | oui/non
Perspectives d’évolution ? | ?
Stratégie immobilière ? | ?
PLAN SYNTHETIQUE DE L’ORGANISATION DE L’EQUIPEMENT
PLAN SYNTHETIQUE DE L’ORGANISATION DE L’EQUIPEMENT

## 2 - Caractérisation du bâti
CARNET DE PRE-DIAGNOSTICS SIMPLIFIES EQUIPEMENT PUBLIC |  |  | Fiche n° : | 2
CARACTÉRISATION GLOBALE DU BÂTIMENT |  | Nom du bâtiment | Répéter plusieurs fois pour chaque bâtiment Si nécessaire
PARTIES D’OUVRAGE | DESCRIPTIF SOMMAIRE |  |  | N° Photos
Structure porteuse | Ossature : Description de l’ossature du bâtiment (métallique ou maçonnerie), refends et poteaux, planchers bas/intermédiaire/haut, escaliers Charpente : Description de la charpente du bâtiment (béton, bois ou métallique)
Façades | Description des façades du bâtiment (murs de maçonnerie ou en béton, façades légères en bardage), isolation Revêtements et accessoires
Toiture | Pour les bâtiments à structure maçonnée ou en béton : Description de la charpente du bâtiment (béton, bois ou métallique) Description de la couverture du bâtiment (terrasse ou en pente, petits ou grands éléments), isolation
Ouvertures extérieures | Fenêtres : Description des fenêtres du bâtiment (type de châssis, type de vitrage) Portes : Description des portes du bâtiment (bois, métallique, plastique, vitrées ou non), portes d’entrée, porte de garage, porte de service, présence de sas d’entrées
Eléments non structuraux Intérieurs | Description sommaire des aménagements intérieurs (cloisons, plafonds…)
Éléments non structuraux Extérieurs | Revêtements et accessoires de façades Evacuation EP, accessoires de toiture, débord de toit Eléments singuliers de l’enveloppe du bâti Description sommaire des principaux aménagements des espaces extérieurs
EQUIPEMENTS TECHNIQUES | DESCRIPTIF SOMMAIRE | DESCRIPTIF SOMMAIRE / RELEVÉ ET JUSTIFICATIF DES DÉSORDRES |  | N° Photos
Chauffage | Chaufferie : Distribution chauffage : Emissions : Régulation :
Rafraichissement | Production : Emissions : Régulation : Fluides :
Ventilation | Ventilations (naturelle, mécanique, ouverture fenêtres) : Désenfumages (manuel, mécanique) :
Plomberie, sanitaires | Alimentation : Appareillages : Evacuations (EU,EV) : Production ECS :
Electricité | Tableaux (TGBT, divisionnaires) : Distributions : Luminaires : Prises et interrupteurs :
Système incendie | Système incendie (SSI) : Eclairage de sécurité : Extincteurs : Plans d'évacuation et consignes :
Autres équipements | Ascenseurs ?

## 3-Exposition Effets Vulnerabili
CARNET DE PRE-DIAGNOSTICS SIMPLIFIES EQUIPEMENT PUBLIC | [6 empty] | Fiche n° : | 3
EXPOSITION AUX RISQUES |  | EFFETS | ORIENTATIONS
ZONAGE RÈGLEMENTAIRE PPRT | [5 empty] | COMMENTAIRES
Nom de la zone ou est situé l’équipement |  | Zone bleue (zone de « travaux ») | oui/non | Zone rouge (zone de « mesures foncières ») | oui/non
SURPRESSION |  |  |  | ORIENTATION DES FAÇADES |  | COMMENTAIRES
Intensité |  | Type de phénomène |  | Façades nord |  | Par exemple : obstacle de grande taille proche de l’équipement ayant potentiellement une influence sur l’exposition aux différents effets
Type d’onde | Onde de choc/déflagration | Dynamique |  | Façades est
Temps d’application en ms |  | Probabilité |  | Façades sud
Présence d’obstacles ayant une influence sur les phénomènes de surpression |  |  |  | Façades ouest
THERMIQUE CONTINU |  |  |  | ORIENTATION DES FAÇADES |  | COMMENTAIRES
Intensité |  | Type de phénomène | (U)VCE | Façades Nord
Flux thermique en kW/m² |  | Dynamique |  | Façades Est
|  | Probabilité |  | Façades Sud
Présence d'obstacles ayant une influence sur les phénomènes thermiques |  |  |  | Façades Ouest
THERMIQUE TRANSITOIRE – BOULE DE FEU |  |  |  | ORIENTATION DES FAÇADES |  | COMMENTAIRES
Intensité |  | Type de phénomène |  | Façades nord
|  | Dynamique |  | Façades est
|  | Probabilité |  | Façades sud
Présence d’obstacles ayant une influence sur les phénomènes thermiques |  |  |  | Façades ouest
THERMIQUE TRANSITOIRE - FEU DE NUAGE |  |  |  | ORIENTATION DES FAÇADES |  | COMMENTAIRES
Intensité |  | Type de phénomène majorant | (U)VCE | Façades nord
Intensité feu de nuage |  | Dynamique majorante |  | Façades est
Durée feu de nuage en secondes |  | Probabilité majorante |  | Façades sud
Présence d'obstacles ayant une influence sur les phénomènes thermiques |  |  |  | Façades ouest
TOXIQUE |  |  |  | ORIENTATION DES FAÇADES |  | COMMENTAIRES
Intensité |  | Type de rejet | bouffée / panache | Façades nord
Nature des produits dispersés |  | Dynamique |  | Façades est
Taux d’atténuation cible |  | Probabilité |  | Façades sud
Présence d’obstacles ayant une influence sur les phénomènes toxiques |  |  |  | Façades ouest
ÉTUDE DE VULNÉRABILITÉ |  | COMMENTAIRES
Une étude de vulnérabilité a-t-elle été réalisée ? | oui/non
Date de l’étude
Mise à jour de l’étude nécessaire ? | oui/non
VULNÉRABILITÉ DU BÂTIMENT |  | SURPRESSION |  | Répéter plusieurs fois pour chaque bâtiment si nécessaire
PARTIES D’OUVRAGE | CARACTÉRISATION DE LA VULNÉRABILITÉ |  |  | TRAVAUX DE RENFORCEMENT PERMETTANT DE RÉDUIRE LA VULNÉRABILITÉ DES PERSONNES
Structure porteuse |  |  |  | Renforcement de la structure : ajout de poteaux, ajout de pannes, ajout de lisses…
Façades |  |  |  | Renforcement des façades : renforcement des murs, remplacement du bardage, ajout de fixations…
Toiture |  |  |  | Remplacement de la couverture Ajout de fixations Renforcement de la charpente
Ouvertures extérieures |  |  |  | Pose de film anti-explosion Remplacement de vitrages (double vitrage feuilleté) Remplacement de menuiseries vitrées Remplacement de portes
Eléments non structuraux |  | Identification des éléments susceptibles d’être projetés par l’onde de surpression |  | Renforcement, déplacement, suppression
Structures extérieures |  | Identifier les structures extérieurs potentiellement vulnérables |  | Renforcement (haubannage), déplacement, suppression
VULNÉRABILITÉ DU BÂTIMENT |  | THERMIQUE CONTINU |  | Répéter plusieurs fois pour chaque bâtiment si nécessaire
PARTIES D’OUVRAGE | CARACTÉRISATION DE LA VULNÉRABILITÉ |  |  | TRAVAUX DE RENFORCEMENT PERMETTANT DE RÉDUIRE LA VULNÉRABILITÉ DES PERSONNES
Structure porteuse
Façades |  |  |  | Isolation des façades
Toiture |  |  |  | Isolation de la couverture
Ouvertures extérieures |  |  |  | Remplacement de menuiseries vitrées Remplacement de portes
Eléments non structuraux |  |  |  | Remplacement des éléments inflammables
Structures extérieures
VULNÉRABILITÉ DU BÂTIMENT |  | BOULE DE FEU |  | Répéter plusieurs fois pour chaque bâtiment si nécessaire
PARTIES D’OUVRAGE | CARACTÉRISATION DE LA VULNÉRABILITÉ |  |  | TRAVAUX DE RENFORCEMENT PERMETTANT DE RÉDUIRE LA VULNÉRABILITÉ DES PERSONNES
Structure porteuse
Façades |  |  |  | Isolation des façades
Toiture |  |  |  | Isolation de la couverture
Ouvertures extérieures |  |  |  | Remplacement de menuiseries vitrées Pose de film filtrant
Eléments non structuraux |  |  |  | Remplacement des éléments inflammables
Structures extérieures
VULNÉRABILITÉ DU BÂTIMENT |  | FEU DE NUAGE |  | Répéter plusieurs fois pour chaque bâtiment si nécessaire
PARTIES D’OUVRAGE | CARACTÉRISATION DE LA VULNÉRABILITÉ |  |  | TRAVAUX DE RENFORCEMENT PERMETTANT DE RÉDUIRE LA VULNÉRABILITÉ DES PERSONNES
Etanchéité du bâtiment |  |  |  | Travaux de comblement des ouvertures Installation de fermes-portes
Structure porteuse |  |  |  | Flocage Habillage par plaques
Façades |  |  |  | Isolation des façades
Toiture |  |  |  | Isolation de la couverture
Ouvertures extérieures |  |  |  | Remplacement de menuiseries vitrées
Eléments non structuraux |  |  |  | Remplacement des éléments inflammables
Structures extérieures
DIAGNOSTIC DE CONFINEMENT |  | TOXIQUE |  | Répéter plusieurs fois pour chaque bâtiment si nécessaire
ENVELOPPE DU BÂTIMENT | CARACTÉRISATION |  |  | TRAVAUX DE RENFORCEMENT PERMETTANT DE RÉDUIRE LA VULNÉRABILITÉ DES PERSONNES
Diagnostic qualitatif de l’enveloppe du bâtiment | Valeur de perméabilité à l’air de l’enveloppe à retenir pour la modélisation |  |  | Travaux d’étanchéité de l’enveloppe
Entrées dans le bâtiment | Présence de sas d’entrées : oui/non |  |  | Ajout de sas sur les entrées du bâtiment
Ventilation | Type de ventilation : simple flux / double flux |  |  | Installation d’un dispositif d’arrêt Installation de dispositifs d’obturation
Autres systèmes de flux d’air volontaire |  |  |  | Installation d’un dispositif d’arrêt Installation de dispositifs d’obturation
Chauffage |  |  |  | Installation d’un dispositif d’arrêt
Sanitaires et points d’eau dans le bâtiment | Nombre et localisation |  |  | Installation de sanitaires dans le local de confinement
LOCAL DE CONFINEMENT |  | CARACTÉRISATION |  | TRAVAUX DE RENFORCEMENT PERMETTANT DE RÉDUIRE LA VULNÉRABILITÉ DES PERSONNES
Effectif à confiner | ? | Surface minimale : 1 m²/personne Surface recommandée : 1,5 m²/personne Volume minimal : 2,5 m³/personne Volume recommandé : 3,6 m³/personne |  | Travaux d’aménagement du local de confinement (création de cloisons, de portes…)
Identification du local de confinement |  | Surface : Volume :
Modélisation et calcul du n50 |  | n50 cible calculé : |  | Travaux d’étanchéité du local
Mesure de la perméabilité du local |  | n50 mesuré :
Diagnostic qualitatif de l’enveloppe du local de confinement |  | Fuites très importantes : Fuites importantes : Fuites moyennes : Fuites légères :
PLAN SYNTHETIQUE DE LA VULNERABILITE DE L’EQUIPEMENT
PLAN SYNTHETIQUE DE LA VULNERABILITE DE L’EQUIPEMENT Exposition des façades Identification des parties d’ouvrages vulnérables

## 4 - Etat de santé de l'équipeme
CARNET DE PRE-DIAGNOSTICS SIMPLIFIES EQUIPEMENT PUBLIC | [5 empty] | Fiche n° : | 4
CHARGES D' EXPLOITATION |  | (Moyenne annuelle des 3 dernières années recommandée)
Valeur vénale du bâtiment |  | Montant total des charges d'exploitation : (€TTC/an) |  | Montant toutes énergies : (€TTC/an)
Montant loyer : (€TTC/an) |  | Montant maintenance lourde : (investissement en €TTC) |  | Montant facture électricité : (€TTC/an) |  | Quantité électricité : (kWhEF/an sur facture)
Impôts et taxes (€TTC/an) : |  | Montant nettoyages locaux : (€TTC/an) |  | Montant facture eau : (€TTC/an) |  | Quantité eau : (m3/an)
Montant contrats d'exploitation : (€TTC/an) |  | Montant gardiennage : (€TTC/an) |  | Quantité chauffage (hors électricité) : (litre fioul ou m3 gaz / an ou kWh PCI/an) : kWh/an |  | Quantité énergies : (kWhEP/an)
Montant maintenance légère : (entretien courant en €TTC) |  | Montant chauffage (hors électricité) : (€TTC/an)
DIAGNOSTIC HYGIENE ET SANTE
Présence d'amiante fibreuse |  | Présence d'amiante solide |  | Présence de termites |  | Présence de plomb
Radon | oui/non
ETAT DE SANTE
ETAT DU BATI |  | RELEVÉ ET JUSTIFICATIF DES DÉSORDRES |  |  |  |  | N° PHOTOS
Structure porteuse |  | Refends et poteaux : Planchers bas / intermédiaire / haut : Escaliers :
Toiture |  | Charpente de toiture : Couvertures :
Façades |  | Revêtements : Accessoires :
Ouvertures extérieures |  | Fenêtres : Portes d'entrée : Porte de garage : Porte de service :
Aménagements intérieurs
Aménagements extérieurs
ETAT DES EQUIPEMENTS TECHNIQUES |  | RELEVÉ ET JUSTIFICATIF DES DÉSORDRES |  |  |  |  | N° Photos
Ventilation |  | Ventilations (naturelle, mécanique, ouverture fenêtres) : Désenfumages (manuel, mécanique) :
Système incendie |  | Système incendie (SSI) : Eclairage de sécurité : Extincteurs : Plans d'évacuation et consignes :
Chauffage |  | Chaufferie : Distribution chauffage : Emissions : Régulation :
Rafraichissement |  | Production : Emissions : Régulation : Fluides :
Plomberie, sanitaires |  | Alimentation : Appareillages : Evacuations (EU,EV) : Production ECS :
Electricité |  | Tableaux (TGBT, divisionnaires) : Distributions : Luminaires : Prises et interrupteurs :
Autres équipements |  | Ascenseurs ?
ETAT DES CONTRATS DE MAINTENANCE / EXPLOITATION | PRÉSENCE DE CONTRAT | DATE D'INSTALLATION DES ÉQUIPEMENTS | TYPE DE CONTRAT |  | Pistes d'amélioration
Chauffage
Rafraichissement
Ventilation
Plomberie, sanitaire
Electricités
Système incendie
Autres équipements

## 5 - Etat fonctionnel et énergét
CARNET DE PRE-DIAGNOSTICS SIMPLIFIES EQUIPEMENT PUBLIC | [30 empty] | Fiche n° : | 5
ETAT FONCTIONNEL
QUALITE D'USAGE | [6 empty] | COMMENTAIRES JUSTIFICATIFS | [8 empty] | N° PHOTOS | ACCESSIBILITE | [6 empty] | COMMENTAIRES JUSTIFICATIFS | [7 empty] | N° PHOTOS
Surfaces en quantité suffisante | [6 empty] | Adaptées aux effectifs ? Adaptées au public reçu ? Fréquence d’occupation des locaux ?Utilisation optimale de l’espace ? Evolutions prévisibles ? | [9 empty] | Accès au bâtiment
Confort thermique | [6 empty] | Confort d'hiver : Confort d'été : | [9 empty] | Accès aux différents niveaux
Confort acoustique | [6 empty] | Zone d’exposition au bruit ? | [9 empty] | Accueil
Confort visuel | [6 empty] | Jour : Nuit : | [9 empty] | Sanitaires
Qualité de l'air | [16 empty] | Services
Locaux sanitaires (quantité et qualité) | [16 empty] | Diagnostic accessibilité
ETAT ENERGETIQUE
ENVELOPPE | [7 empty] | CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES | [11 empty] | RÉFÉRENCE RT EXISTANT |  | PISTES D'AMÉLIORATION | [9 empty] | N° PHOTOS
Planchers bas |  |  |  | Très satisfaisant |  |  |  | Description élément, valeur caractérisant la performance thermique, commentaires… | [11 empty] | Isolation 100 mm minimum
Toitures |  |  |  | Satisfaisant |  |  |  | ? | [11 empty] | Isolation 160 mm minimum
Murs extérieurs |  |  |  | Satisfaisant |  |  |  | ? | [11 empty] | Isolation 100 mm minimum
Menuiseries extérieures |  |  |  | Satisfaisant |  |  |  | ? | [11 empty] | Double vitrage
EQUIPEMENTS | [7 empty] | COMMENTAIRES SUR LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE | [13 empty] | PISTES D'AMÉLIORATION | [9 empty] | N° PHOTOS
Ventilation | [7 empty] | Type : Programmation :
Chauffage | [7 empty] | Production : Distribution : Emission: Programmation : Régulation :
Rafraichissement | [7 empty] | Production : Distribution : Emission: Programmation : Régulation :
E.C.S. | [7 empty] | Production E.C.S. : Réseau de distribution (Calorifugeage...) : Distance production / utilisation :
Éclairage artificiel | [7 empty] | Type d'ampoule : Détecteurs de présence : Gradation en fonction éclairage naturel : Programmation horaire :
Bureautique | [7 empty] | Qualité du matériel (ancienneté) : Économiseurs d'énergie : Programmation horaire :
CONSOMMATIONS MOYENNES ANNUELLES
Période de référence : (moyenne sur 3 ans conseillée) | [9 empty] | Type de contrat de fourniture d'électricité | [11 empty] | Pistes D'amélioration
Energie |  |  |  | Unité énergie sur facture |  |  | Relevé sur facture (unité selon énergie) |  |  |  |  | Consommation Énergie finale kWhEF/an |  |  | Consommation Énergie primaire kWhEP/an |  |  | Emission GES kgéq.CO2/an |  |  | Coût des énergie (y/c contrat de fourniture) |  |  |  |  | Utilisation de l'énergie (chauffage, rafraichissement, ECS, éclairage, ventilation, bureautique, cuisson, ...)
Gaz naturel
Butane ou Propane
Fioul domestique
Bois
Electricité |  |  |  | kWhEF
| ETIQUETTE ENERGIE | [17 empty] | ETIQUETTE CLIMAT
| Montant nettoyages locaux : (€TTC/an) | [17 empty] | Montant nettoyages locaux : (€TTC/an)
|  | Bâtiment économe | [17 empty] | Faible émission de GES
|  |  | A | [16 empty] | < | A
[5 empty] | B | [16 empty] | B
[6 empty] | C | [16 empty] | C
[8 empty] | D | [16 empty] | D
[9 empty] | E | [17 empty] | E
[11 empty] | F | [16 empty] | F
[13 empty] | G | [6 empty] | > | [8 empty] | G
|  | Bâtiment énergivore | [11 empty] | kWhEP/m².an | [5 empty] | Forte émission de GES | [9 empty] | kg.éqCO2/m².an
Ce document ne se substitue pas aux diagnostics effectués par des organismes agréés

## 6 - Etat réglementaire
CARNET DE PRÉ-DIAGNOSTICS SIMPLIFIÉS ÉQUIPEMENT PUBLIC | [9 empty] | Fiche n° : | 6
ETAT REGLEMENTAIRE
BATIMENT (Intitulé / Utilisation principale / Nombre de niveaux) :
|  |  |  | Mise en service : |  |  | Date de visite :
COMMISSION DE SECURITE |  |  |  | Organisme : |  |  | Date visite |  |  |  | Périodicité : (A. 07/07/97)
Classement ERP du bâtiment |  |  | Type : |  | Catégorie : |  | Avis de la commission pour le maintien de l'ouverture
Effectif total |  |  |  | Public | Personnel (même issue) |  |  |  |  | Favorable |  | Défavorable
Observations de la commission
Prescriptions permanentes
Prescriptions antérieures non exécutées
Prescriptions nouvelles
CONFORMITE REGLEMENTAIRE |  |  |  | REGISTRE DE SECURITE : |  |  | Résultats inscrits |  |  | Rapports annexés |  | (OUI ou NON)
EQUIPEMENTS TECHNIQUES |  | Conformité OUI, NON, ? |  | Contrôleur agréé Personnel qualifié | Date vérification | Durée validité | Coût mission (€TTC) | ▼ | ▼ | Suites données (levée des observations) et commentaires
INSTALLATIONS ELECTRIQUES (Contrôle agréé) Travailleurs (art R 4226-16) : 1 an ou 2 ans E.R.P (EL19 §3 du 04/07/07) : 1 an | [9 empty] | Etendue et échéance du contrôle : - Observations : - Suites données : -
DIAGNOSTIC ELECTRIQUE Locaux à usage d'habitation (Installation de plus de 15 ans) Organisme certifié COFRAC Décret 2008-384 du 22/04/2008 Arrêté du 8/07/2008 | [9 empty] | Etendue et échéance du contrôle : - Observations : - Suites données : -
ECLAIRAGE DE SECURITE (Contrôle agréé ou qualifié) A.19/11/01 (PC > 08/04/02) - EC7 à EC15 Evacuation et ambiance / anti-panique BAES autonomes : 45 lumens 1h Luminaires avec source centrale (LSC) : 5 lumens/m²/1h NF-AEAS, si fluo non permanent test SATI Lampes rechanges et notice emploi - entretien annexée registre (EC13) | [9 empty] | Etendue et échéance du contrôle : - Observations : - Suites données : -
ECLAIRAGE DE SECURITE (Contrôle agréé ou qualifié) Balisage et ambiance Code du travail Art 53 Décret 88-1056 du 14/11/88 Code du travail Art.R.4227-39 ERP Art EC14 réglement sécurité du 26/02/2003 Notice emploi - entretien annexée registre (EC7) Classification (EC16) : Type A : Source centrale B : ou NF-BAES permanent C : permanent ou non D : lampes portatives | [9 empty] | Etendue et échéance du contrôle : - Observations : - Suites données : -
SECURITE INCENDIE (Contrôle agréé ou qualifié) Exercices, visites et essais (R232-12-21) Moyens de secours (art. MS 73) Désenfumages (art. DF8-PE4) Parois CF Extincteurs Consignes (R232-12-20) Plans d'évacuation EQUIPEMENT D'ALARME (EA) : (R232-12-18 et NFS61-936 §3) Type EA1 : SDI (DM+DAI)+UGA1+DSNA ou BAAS-Sa Type EA2a (+ZA) : SDI (DM) + UGA2 + DSNA ou BAAS-Sa Type EA2b (1ZA temporisée) : SDI (DM) + BAAS-Sa ou Pr Type EA3 : SDI (bris glace DM) + sirène (BAAS) Ma Type EA4 : sifflet ou sirène (Ma) SYSTEME SECURITE INCENDIE (SSI) : (NFS61-931 §3) : Catégorie A : SDI + SMSI (CSMI type A + DAC + DAS + EA1) Catégorie B : SMSI (CSMI type B + DAC + DAS + EA2a) Catégorie C : SMSI (DCS + DAC + DAS + EA2b ou 3) Catégorie D : SMSI (DCMR + DAC + DAS + EA2b, 3 ou 4) Catégorie E : DCM + DAC + DAS + EA2b, 3 ou 4 | [9 empty] | Etendue et échéance du contrôle : - Observations : - Suites données : -
RAMONAGE Conduits de fumée 2 fois par an dont 1 fois pendant la période de chauffe 1 fois par an pour les combusibles gazeux A. 23/02/2009 (chapitre IV entretien) décret n°98-246 du 02/04/98 (chapitre I) concernant la qualification professionnelle | [9 empty] | Etendue et échéance du contrôle : - Observations : - Suites données : -
INSTALLATIONS THERMIQUES Arrêtè 23/06/78 (chaufferie >70 kW) CH 58 : agréé ou qualifié (1 an) A.12/07/90 : pollution STG >350 kW par agréé D.16/09/98 : production > 1000 kW par agréé (3ans) | [9 empty] | Etendue et échéance du contrôle : - Observations : - Suites données : -
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (DPE) Organisme certifié COFRAC Décret 2006-1114 du 05/09/2005 Arrêté du 8 février 2012 modifiant L'arrêté du 15/09/2006, et l'arrêté du 3/05/2007 Décret n°2013-695 du 30/07/2013, concerne les ERP de 1° à 4° catégorie, surface de 500m² a/c du 31/07/2013 - surface 250 m² a/c du 01/07/2015 | [9 empty] | Etendue et échéance du contrôle : - Observations : - Suites données : -
CLIMATISEURS Arrêté 08/07/99 (Fluide > à 2 Kg : contrôle agréé ou qualifié) En cas de remplacement première inspection 1 an aprés. Puissance > à 12 kW à 100kW Vérification avant 31 mars 203 Puissance > à 100 kW Vérification avant 31 mars 2012 L'inspection doit être réalisée tous les 5 ans Décret n°2010-349 du 31/03/2010 Arreté du 16 avril 2010, Jo du 27/04/2010 Art 9 de la directive européenne 2202/91/CE | [9 empty] | Etendue et échéance du contrôle : - Observations : - Suites données : -
APPAREILS A PRESSION DE GAZ (D.13/12/99 : Contrôle agréé) (Arrêté du 15-03-2000 art 10, 10-3) Réservoir fixe ou mobile : 40 mois (visite) Réépreuve : 10 ans Soupape sécurité arrêtè du 15-03-2000 modifié | [9 empty] | Etendue et échéance du contrôle : - Observations : - Suites données : -
APPAREILS A PRESSION DE VAPEUR (A.15/03/00 modifié) : Contrôle agréé) Inspection périodique des tuyauteries, définie dans le programme de contrôle établi par l'exploitant. | [9 empty] | Etendue et échéance du contrôle : - Observations : - Suites données : -
DIAGNOSTIC GAZ Locaux à usage d'habitation (Installation de plus de 15 ans) Organisme certifié COFRAC Décret 2006-1147 du 14/09/2006 Arrêté du 06/04/2007 | [9 empty] | Etendue et échéance du contrôle : - Observations : - Suites données : -
INSTALLATIONS DE GAZ contrôle agréé Code du travail art R 4224-17: Règlement de sécuritè /art.GZ 30 | [9 empty] | Etendue et échéance du contrôle : - Observations : - Suites données : -
CONSTAT DE RISQUE D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP) Ne concerne que les peintures au plomb Logements construits avant 01/01/1949 Concerne les revêtements Arrêtè du 19/08/2011 en vigueur le 01/01/2012 J.O du 17/09/2011 Diagnostic ou contrôle agréé | [9 empty] | Etendue et échéance du contrôle : - Observations : - Suites données : -
AMIANTE D.07/02/96 travailleurs et Décret 97-855 du 12/09/97 propriètaires Contrôle agréé avant 31/12/99) Flocages, calorifugeages, faux-plafonds et autres D. 2006-761 du 30/06/2006 Décret 2011 -629 du 03/06/2011 Evaluation de l'état de conservation des flocages (N) Art R1334, 20 et 27 du 31/12/2005 N=1 validité 3 ans N=2 mesure d'empoissièrement (E) validité 3 ans E < ou = 5 fibres/L validité 3 ans E > 5 fibres/L ou N=3 travaux dans les 36 mois aprés constat. | [9 empty] | Etendue et échéance du contrôle : - Observations : - Suites données : -
ETAT PARASITAIRE (Diagnostic termites, champignons, mérule) Loi 99-471 du 08/06/1999 Décret 2000-613 du 03/07/2000 Arrêté du 10/08/2000, Norme NF P 03-200 | [9 empty] | Etendue et échéance du contrôle : - Observations : - Suites données : -
AERATION LOCAUX TRAVAIL (Arrêté 08/10/87 : Contrôle agréé ou qualifié) Code du travail (articles L 4111-1 à L 4111-4 et art R 4222-20) Règlement sanitaire départemental Soufflage arrêtè du 08-10-1987/art.4 Arrêté du 01-02-2010 (tour aéroréfrigérante classée sur déclaration ou autorisation Préfectorale) | [9 empty] | Etendue et échéance du contrôle : - Observations : - Suites données : -
BRUIT LOCAUX TRAVAIL D.2006-892 du 19/07/2006 Code du travail art R4433-1 à R4433-2 ( Contrôle agréé) | [9 empty] | Etendue et échéance du contrôle : - Observations : - Suites données : -
PORTES ET PORTAILS AUTOMATIQUES Code du travail Art R 4224-12 et R 4224-13 Arrêtè du 21-12-1993: ( Contrôle agréé ou qualifié) | [9 empty] | Etendue et échéance du contrôle : - Observations : - Suites données : -
ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE A.25/06/80 et art. AS9 et AS10 D2004-964 . 09/09/04 D 2008-1325 du 15/12/2008 D 2012-674 du 07/05/2012 ( contrôle technique et concurrence) complété par L'arrêté du 7 Août 2012 JO du 15 août 2012 (Contrôle agréé ou qualifié : 6 s réglages et serrures, 6 mois câble, 12 mois parachute et organes sécurité) (Contrôle agréé : 5 ans ERP ou changement exploitant) | [9 empty] | Etendue et échéance du contrôle : - Observations : - Suites données : -
ESCALATORS ET TROTTOIRS ROULANTS Code du travail art. R4224-17 (Contrôle agréé ou qualifié : 6 mois organes sécurité) 1 an vérification générale | [9 empty] | Etendue et échéance du contrôle : - Observations : - Suites données : -
APPAREILS DE LEVAGE ET DE MANUTENTION Code du travail art R 4324-4 à R4324-53 Annexe 1 art 4312-1 code du travail Arrêté du 01/03/2004 : Contrôle agréé) 3 mois : appareils à bras pour l'élevation du personnel. 6 mois : grues mobiles, engins de chantier 1 an : accessoires de levage, ponts élevateur pour véhicules. | [9 empty] | Etendue et échéance du contrôle : - Observations : - Suites données : -
MACHINES Arrêté du .05/03/93 (Contrôle agréé ou qualifié) Compacteurs à déchets, presses, massicots | [9 empty] | Etendue et échéance du contrôle : - Observations : - Suites données : -
RAYONNEMENTS IONISANTS Code du travail Art 4451-29 à R 4451-37 Arrêté du.21/05/10 relatif à la dècision n°2010-DC-075 de l'Autoritè de Sécuritè Nuclaire (Contrôle agréé): | [9 empty] | Etendue et échéance du contrôle : - Observations : - Suites données : -
GRANDE CUISINE Règlement de sécuritè/art GC 22 (Contrôle agréé ou qualifié : cuisine collective) | [9 empty] | Etendue et échéance du contrôle : - Observations : - Suites données : -
PROTECTIONS CONTRE LA FOUDRE (A. 28/01/93 classées et cultes) Arrêtè du 04-10-2010 modifié IPCE A 15/01/2008 1 an vérification visuelle, 2 ans vérification complète. ( Contrôleur agréé ou qualifié NFC17-100 §4.2 recommandé) | [9 empty] | Etendue et échéance du contrôle : - Observations : - Suites données : -
FLUIDES MEDICAUX (Art. U64-PU5 public : Contrôle agréé, Autres : contrôle agréé ou qualifié) | [9 empty] | Etendue et échéance du contrôle : - Observations : - Suites données : -
ASSAINISSEMENT Code de la santè publique Art R 1321-57 Règlement sanitaire départemental art.16.3 Disconnecteurs eau potable / EU Par personne hablilitée | [9 empty] | Etendue et échéance du contrôle : - Observations : - Suites données : -
EQUIPEMENTS COLLECTIFS SPORTIFS ET JEUX (Contrôle agréé ou qualifié) Décret 96-1136 du 18-12-1996 Code du sport art.R 322-25 | [9 empty] | Etendue et échéance du contrôle : - Observations : - Suites données : -
BRONZAGE ULTRA VIOLET Décret n°2013-1261 du 27-12-2013 | [9 empty] | Etendue et échéance du contrôle : - Observations : - Suites données : -
RESERVOIRS ENTERRES CARBURANTS ICPE A. 18/04/2008 5 ans (DRIRE et A. 22/06/98 : Contrôle agréé) | [9 empty] | Etendue et échéance du contrôle : - Observations : - Suites données : -
Matériel spécifique : TRIBUNES TELESCOPIQUES | [9 empty] | Etendue et échéance du contrôle : - Observations : - Suites données : -

## 7- Bilan simplifié global
CARNET DE PRE-DIAGNOSTICS BILAN SIMPLIFIE EQUIPEMENT PUBLIC à partir des onglets précédents | [5 empty] | Fiche n° : | 7
ETAT DE L’EQUIPEMENT
ETAT DU BATI cf onglet 4 |  |  |  | ETAT DES EQUIPEMENTS cf onglet 4
Remarques / Commentaires |  |  |  | Remarques / Commentaires
QUALITE D'USAGE cf onglet 5 |  |  |  | ETAT ACCESSIBILITE cf onglet 5
Remarques / Commentaires |  |  |  | Remarques / Commentaires
ETAT ENERGETIQUE DE L'ENVELOPPE cf onglet 4 |  |  |  | ETAT ENERGETIQUE DES EQUIPEMENTS cf onglet 5
Remarques / Commentaires |  |  |  | Remarques / Commentaires
REMARQUES ET COMMENTAIRES
Ex . Plan prévisionnel de travaux et d’investissement à élaborer pour cet équipement
DIAGNOSTICS / ETUDES A ENGAGER
sur les différents dimensions batimentaires ( accessibilité, toitures, etc.)
TRAVAUX A REALISER
Entretien courant | oui/non | Mise aux normes (accessibilité notamment) | oui/non | Amélioration du confort | oui/non | Amélioration de la qualité sanitaire | oui/non
Réhabilitation / remplacement des équipements anciens | oui/non | Performance énergétique | oui/non | Amélioration de la qualité d’usage | oui/non | Réorganisation des locaux | oui/non
Réorganisation des locaux (architecture bioclimatique) Performance énergétique du bâtiment (isolation, perméabilité, inertie…) Performance des équipements techniques Mise aux normes (installation électrique, amiante, sécurité incendie…) Amélioration du confort thermique, acoustique, olfactif ou visuel Adaptations fonctionnelles (changement de destination des locaux, déplacement de services au sein d’un bâtiment ou d’un bâtiment à un autre…)

## 8 - RT- Identification des 3 ty
CARNET DE PRE-DIAGNOSTICS SIMPLIFIES EQUIPEMENT PUBLIC RT- Identification des 3 types de mesures |  |  |  |  | Fiche n° : | 8
RAPPEL DES EXPOSITIONS AUX RISQUES
SURPRESSION | THERMIQUE CONTINU |  | BOULE DE FEU | FEU DE NUAGE | TOXIQUE
Intensité | Intensité |  | Intensité | Intensité | Intensité
Dynamique | Dynamique |  | Dynamique | Dynamique | Dynamique
Vulnérabilité | Vulnérabilité |  | Vulnérabilité | Vulnérabilité | Vulnérabilité
MESURES ENVISAGEABLES POUR ASSURER LA SÉCURITÉ DES PERSONNES
MESURES DE PROTECTION |  | DESCRIPTIF SOMMAIRE DE LA MESURE
Plan opérationnel de gestion de crise | oui | Vérifier s'il existe si oui vérifier s'il faut une mise à jour si non le créer ELEMENT INDISPENSABLE
Alerte et mise à l’abri dans un local de protection | oui/non | Identification des locaux, des cheminements, signalétique, gestion des PMR, accessibilité des dispositifs, cas particulier des personnes en extérieur
Alerte et mise à l’abri dans une zone refuge à l’extérieur des bâtiments | oui/non | Identification de la zone refuge, des cheminements, signalétique, gestion des PMR
Alerte et évacuation pour mise à l’abri sur un site distant | oui/non | Identification de la zone « refuge », des cheminements, signalétique, gestion des PMR
MESURES DE RÉDUCTION DE LA VULNÉRABILITÉ |  | DESCRIPTIF SOMMAIRE DE LA MESURE
Travaux de renforcement du bâti | oui/non | Proposer une hiérarchisation des travaux à réaliser : plusieurs niveaux de protection et hiérarchisation selon les usages
oui/non
oui/non
oui/non
Ouvrages de protection | oui/non
MESURES D’ORGANISATION DE L’ÉQUIPEMENT |  | DESCRIPTIF SOMMAIRE DE LA MESURE
Réorganisation des espaces intérieurs | oui/non
Réorganisation des espaces extérieurs | oui/non
Relocalisation des activités sur un autre site | oui/non
Fermeture de l’équipement | oui/non

## 9-RT-Hiérarchisation des mesure
CARNET DE PRE-DIAGNOSTICS SIMPLIFIES EQUIPEMENT PUBLIC |  |  |  |  | Fiche n° : | 9
Hiérarchisation des mesures pour l'EP
Hiérarchisation au vu des coûts/efficacité/proximité /probabilité/vulnérabilité
TYPE DE MESURE (à compléter) | DESCRIPTIF SOMMAIRE DE LA MESURE | COÛT ESTIME | EFFICACITÉ EN TERMES DE PROTECTION DES PERSONNES | SYNERGIES AVEC LES PISTES D’AMÉLIORATION DU PATRIMOINE IMMOBILIER | POINTS D’ATTENTION | PRIORITE DE TRAITEMENT de 1 à 3
Plan opérationnel de gestion de crise |  |  |  |  | Action prioritaire | 1
Alerte et mise à l’abri dans un local de protection
Alerte et mise à l’abri dans une zone refuge à l’extérieur des bâtiments
Alerte et évacuation pour mise à l’abri sur un site distant
Travaux de renforcement du bâti
Ouvrages de protection
Réorganisation des espaces intérieurs
Réorganisation des espaces extérieurs
Relocalisation des activités sur un autre site
Fermeture de l’équipement
Montant estimé en priorité 1
Montant estimé en priorité 1+2
Montant estimé en priorité 1+2+3

## 10 -RT-Plan opérationnel de ges
CARNET DE PRE-DIAGNOSTICS SIMPLIFIES EQUIPEMENT PUBLIC |  |  | Fiche n° : | 10
PLAN OPERATIONNEL DE GESTION DE CRISE |  | Voir fiche ressource n°6 du guide
PLANS OPERATIONNELS SPECIFIQUES à l’établissement ? |  | Risques technologiques
Incendie
Sûreté
Autres risques
L’établissement est-il concerné par d’autres PLANS OPERATIONNELS de gestion de crise |  | oui/non → lesquels ?
PLAN OPERATIONNEL DE GESTION DE CRISE DE L'ETABLISSEMENT
PLAN OPERATIONNEL DE GESTION DE CRISE DE L'ETABLISSEMENT |  | COMMENTAIRES
Le plan existe t il ? Si oui mise à jour sinon le réaliser |  | Définition d'une organisation interne en cas de crise et des rôles de chacun réaliser un document de référence
Organisation de la cellule de crise
Quels sont les moyens disponibles pour la mise en œuvre de ce plan ?
ALERTE |  | COMMENTAIRES
Comment l’alerte est-elle reçue par l’établissement ? |  | Recensement des moyens d’alerte et d’information (éventuellement en lien avec l’industriel)
Comment est-elle diffusée au sein de l’établissement ? |  | Recensement des moyens de diffusion de l’alarme
MESURES DE PROTECTION |  | COMMENTAIRES
Quelles mesures de protection prévues ? |  | Consignes à suivre en cas d’alarme, identification des lieux de mise en sûreté (local de confinement notamment)
Y a-t-il des lieux de mise en sûreté ? | oui/non | Lesquels ?
Comment sont-ils identifiés ?
INFORMATION PRÉVENTIVE |  | COMMENTAIRES
Les usagers reçoivent-ils des informations préventives ? | oui/non | Lesquelles ? Sous quelle forme ?
Des exercices sont-ils prévus ? | oui/non | Lesquels ? A quelle fréquence ?
PLANS DE SECOURS EXTERNES A L’ETABLISSEMENT
NOM DU PLAN | DATE DE MISE À JOUR | COMMENTAIRES
POI | XX/XX/XX | L’établissement est-il identifié dans le plan ? Quelles sont les actions de ces plans qui concernent l’établissement ?
PPI | XX/XX/XX
PCS | XX/XX/XX | L’établissement est-il identifié dans le plan ? Quelles sont les actions de ces plans qui concernent l’établissement ?
Autres plans… | XX/XX/XX